## Krycí list
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | projektanta | Dle studie | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO 05 |  | Úprava osobního výtahu |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
120203 |  | Úpravy VOŠZ Alšovo nábřeží |  | Náklady na m.j.
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | 120203
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % | 0
DPH |  | 20 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 120203 Úpravy VOŠZ Alšovo nábřeží |  |  | Rozpočet : | projektanta
Objekt : |  | SO 05 Úprava osobního výtahu |  |  | Dle studie
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
1 | Zemní práce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Šachta výtahu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Schodiště |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
711 | Izolace proti vodě |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
720 | Zdravotechnická instalace vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Ústřední vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
767 | Konstrukce zámečnické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M21 | Elektromontáže - uveďte celkovou částku odpovídající listu "Rozpis DILU M21" |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M33 | D + M Výtah |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  | 0 | 4 | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  | 0 | 2 | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  | 0 | 10 | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : |  | 120203 Úpravy VOŠZ Alšovo nábřeží |  | Rozpočet: | projektanta
Objekt : |  | SO 05 Úprava osobního výtahu |  | Dle studie
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 1 | Zemní práce | [5 empty] | 1
1 | 139711101R05 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor. 4 pro šachty - postupné | m3 | 34.8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2 | 151101102R00 | Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m | m2 | 23 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00086
3 | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m | m2 | 23 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
4 | 162201201R00 | Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m | m3 | 34.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
5 | 162201209R00 | Příplatek za dalších 15 m nošení výkopku z hor.1-4 | m3 | 34.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
6 | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 34.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km do 20 km | m3 | 34.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
8 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 | m3 | 34.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
9 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 34.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
10 | 199000002R00 | Poplatek za skládku horniny 1-4 | m3 | 34.8 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 1 Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 36 | Šachta výtahu | [5 empty] | 1
11 | 273321411R00 | Železobeton základových desek C 30/37 XC 1 dno šachty, tl. 400 mm | m3 | 2.704 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4462
12 | 279311113R00 | Základ pod výtah. šachtou B12,5 (C12/15) | m3 | 0.77 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.3812
13 | 311321312R01 | Železobeton nadzákladových zdí C 30/37 XC 1 stěny výtahové šachty | m3 | 6.9 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.456
14 | 311351111R02 | Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - zřízení stěny | m2 | 34.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03935
15 | 311351112R00 | Bednění nadzákl. zdí oboustranné přesné - odstr. | m2 | 34.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
16 | 311361821R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 | t | 0.98 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0203
| Celkem za | 36 Šachta výtahu |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 43 | Schodiště | [5 empty] | 1
17 | 430321414R00 | Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25 | m3 | 5.1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4181
18 | 430361821R00 | Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 | t | 0.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.084
19 | 433351131R00 | Bednění schodnic přímočarých - zřízení | m2 | 18.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.007
20 | 433351132R00 | Bednění schodnic přímočarých - odstranění | m2 | 18.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
21 | 434311113R00 | Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 12/15 | m | 43.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10714
22 | 434351141R00 | Bednění stupňů přímočarých - zřízení | m2 | 22 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00431
23 | 434351142R00 | Bednění stupňů přímočarých - odstranění | m2 | 22 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 43 Schodiště |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
24 | 612403382R00 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 5x5 cm maltou ze SMS | m | 120 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00433
25 | 612421131R00 | Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových chodba | m2 | 190 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00364
26 | 612433111RT1 | Omítka sanační - suterén | m2 | 57.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0287
27 | 617421232RT2 | Omítka vnitřní šachty, MVC, štuková hlazená s použitím suché maltové směsi | m2 | 38.4 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03225
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy | [5 empty] | 1
28 | 631312511R00 | Mazanina betonová tl. 10 cm B 12,5 (C 12/15) | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.4038
29 | 631319161R00 | Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04
30 | 631319171R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
31 | 631361921RT4 | Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 100/100 mm | t | 0.03 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.053
32 | 632415104RT2 | Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 4 mm MFC Level 320 - vyrovnávací pod dlažbu | m2 | 73.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00695
| Celkem za | 63 Podlahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
33 | 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 20 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03459
34 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 90 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00205
35 | 95 01 | Ochranná opatření - zakrytí stáv. prostoru příz. ochrana stavby před poškozením | m2 | 30 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
36 | 95 02 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
37 | 963042819R02 | Demontáž schodišťových stupňů kamenných | ks | 16 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.12
38 | 963051213R00 | Bourání podezdění schodíště | m3 | 4.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.007
39 | 965043341RT1 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 | m3 | 3.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
40 | 965081713RT1 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně dlaždice keramické | m2 | 72 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
41 | 978013191R02 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 44.5 |  | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
42 | 979011111R00 | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP | t | 24.127 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
43 | 979011121R00 | Příplatek za každé další podlaží | t | 24.127 |  | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
44 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 24.127 |  | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
45 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz do 20 km | t | 482.54 |  | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
46 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 24.127 |  | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
47 | 979082121R00 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 2x | t | 48.254 |  | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
48 | 979086112R00 | Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot | t | 24.127 |  | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
49 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 24.127 |  | 0 |  | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
50 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 54.2997 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 711 | Izolace proti vodě | [5 empty] | 1
51 | 711212002RT1 | Stěrka hydroizolační těsnící hmotou - koupelny Aquafin 2K (fa Schomburg), proti vlhkosti | m2 | 85.7 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.004
52 | 998711203R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m | % | 407.075 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 711 Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 720 | Zdravotechnická instalace vnitřní | [5 empty] | 1
53 | 720 001 | D + M ZTI - gula vč. odvodu v dojezdu šachty | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
54 | 998721203R00 | Přesun hmot pro vnitřní ZTI výšky do 24 m | % | 24.5 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 720 Zdravotechnická instalace vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Ústřední vytápění | [5 empty] | 1
55 | 730 01 | D + M - přeložení 3 radiátorů ÚT vč. nátěru | ks | 3 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
56 | 998733201R00 | Přesun hmot pro ÚT výšky do 24 m | % | 43.5 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 730 Ústřední vytápění |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 1
57 | 767 02 | D+M úprava zábradlí - 3 stanice dl. 1,6m 3x | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
58 | 998767203R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 125 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 767 Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic | [5 empty] | 1
59 | 771120111R00 | Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada | m | 43.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
60 | 771120211R00 | Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada | m | 43.2 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
61 | 771475014RT1 | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm Monoflex (Schomburg) | m | 64 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00028
62 | 771575107RT3 | Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm Unifix 2K (Schomburg) | m2 | 73.6 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0025
63 | 59763702 | Dod. dlažby např. Taurus 300x300x9 mm | m2 | 102 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.019
64 | 55335922.M | Lišta hliníková JD 34 - přechodová | m | 4 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 55335922.M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0
65 | 59764045 | Sokl neglazovaný slinutý Taurus 300x80 mm | mb | 68 |  | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 59764045 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.019
66 | 998771203R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m | % | 1216 |  | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
67 | 784411301R00 | Pačokování 1x, obrus, sádra, místnosti H do 3,8 m | m2 | 290 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
68 | 784442021R00 | Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m | m2 | 290 |  | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 | 100660.14 | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M21 | Elektromontáže - uveďte celkovou částku odpovídající listu "Rozpis DILU M21" |  |  |  |  | 29334 | 1
69 | 1001 | D + M Elektroinstalací předpoklad vč. el inst k výtahům | kpl | 1 |  | 0 | 129994.14 | 2 | 12 | -1 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | -1 | 0
| Celkem za | M21 Elektromontáže - uveďte celkovou částku odpovídající listu "Rozpis DILU M21" |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | M33 | D + M Výtah | [5 empty] | 1
70 | 33002 | D+M výtah osobní včetně výtahové šachty prosklené - komplet dodání vč. revize, odpovídající veškerým požadavkům zadávací dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | M33 D + M Výtah |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## rozpis DILU M21
Díl: | M21 | Elektromontáže rozpis řádku 69 "D + M Elektroinstalací předpoklad vč. el. instalací k výtahům"
Stavba : |  | 120203 Úpravy VOŠZ Alšovo nábřeží |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | SO 05 Úprava osobního výtahu |  | 0
Soupis položek
p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | cena/mj. | cena celkem | Nh/mj. | Nh celkem
Dodávky zařízení
1 | 0 | rozvaděč suterén, ozn.RMO.01, řádek 16 až 22 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Materiál elektromontážní
2 | 101210 | kabel CYKY 4x16 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 101208 | kabel CYKY 4x6 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 204211 | kabel SYKFY 3x2x0,5 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 322215 | trubka PVC tuhá střední namáhání, bezhalogenová xx32 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 322245 | příchytka, trubka PVC tuhá xx32 LA, bezhalogenová | ks | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 171110 | vodič CY 16 /H07V-U/ | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 111 | osvětlení schodiště,světlo, ovladače, nouzové svítidlo s aku | kpl. | 1 | 0 | 0
9 | 0 | instalační materiál (šrouby , hmoždiny, pásky, svorky apod.) | kpl. | 1 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Elektromontáže
10 | 210810101 | kabel Cu(-1kV CYKY) pevně uložený do 3x35/4x25 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 210810052 | kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5 | m | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 210860281 | kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 pevně ul. | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 210100003 | ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 16mm2 | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 210010023 | trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40 | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 210800851 | vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 | m | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
16 | 210000111 | montáž osvětlení schodiště | kpl. | 1 | 0
17 | 219002132 | vysekání kapsy/zeď kámen/ do 0,10m2/hl.do 0,30m | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 | 0 | 0
0
Rozpis rozvaděče RMO.01
18 | 766112 | skříň plast 3x24M/IP30 zapu plné dveře | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 019820- | Jistič D20/3N | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 900013- | Vypínač 3P/40A | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 781424 | sběrnice hřebenová 04916 4pól, 56x16mm2 vidl | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 325001- | Zásuvka ČSN, DIN | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 618516- | Jistič s chráničem B16-003/AC | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 471111 | koordinovaný svodič 3pól, 255V/50kA/katB | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | součet |  |  |  | 0 |  | 0
Celkový součet DÍL M21 - hodnota musí odpovídat řádku 69 "D + M Elektroinstalací předpoklad vč. el. instalací k výtahům"
vzdálenosti jsou odečteny z výkresů, délky kabelů nutné ověřit na stavbě a zkalkulovat dle skutečnosti
rozvaděč s prostorovou rezervou pro další použití, při stavebních úpravách suterénu
napojení přívodu pro RMO.01 v rozvaděči HR-M pole č.2 /J2RU50A/ 30A